## Sheet1
Преглед, припрема и констатовање зачепљења на инсталацијама кишне и фекалне канализације. Обрачун по радном часу. | h | 50 | 1 | 1.2 | 50 | 60
Прочишћавање (одгушење) и испирање вертикала и хоризонтала кишне и фекалне канализације, према излазу, специјалном сајлом типа „ROTENBERGER“ (или одговарајуће) на електрични погон, са коришћењем додатних висококвалитетних глодала различитих пречника за отклањање наноса камена и талога уз коришћење п.п. хидраната и хидрантских црева са млазницама.Обрачун по м1. | м1 | 1700 | 485 | 480 | 824500 | 989400
Пречишћавање (одгушење) и испирање вертикала и хоризонтала кишне и фекалне канализације механичким бушилицама и глодалима наменски израђеним за ову врсту услуга уз коришћење п.п. хидраната хидрантским цевима са млазницама. Обрачун по м1. | м1 | 100 | 1 | 1.2 | 100 | 120
Испирање шахти кишне и фекалне канализације са коришћењем п.п. спољних хидраната и црева са млазницом. Обрачун по комаду. | ком. | 50 | 1 | 1.2 | 50 | 60
Ручно вађење наноса (талога фекалија) од земље, лишћа, песка, утовар у канте, изношење, утовар у возило и одвожење на место предвиђено за истовар фекалних материјала (испиралиште на Ади Хуји). За ове услуге користити радну снагу, обучену за рад са фекалијама у посебним условима, вакцинисану заштитним вакцинама и опремљену специјалном заштитном опремом. Обрачун по h. | h | 50 | 1 | 1.2 | 50 | 60
Отварање и формирање ревизионих отвора на ливено-гвозденим и керамичким цевима, са свим потребним алатима и фасонским деловима, а ради убацивања електричне сајле за одчепљење. Обрачун по комаду. | ком. | 10 | 1 | 1.2 | 10 | 12
Прочишћавање (одгушење са усисавањем и продувавањем) вертикала и хоризонтала кишне и фекалне канализације ангажовањем посебног возила са специјалном високопритисном пумпом која развија притисак од цц. 200 бара, са коришћењем свих потребних алата и уређаја. Обрачун по h. | h | 45 | 4200 | 5040 | 189000 | 226800
Прочишћавање од чврстих наслага на цевима (одгушивање са усисавањем и продувавањем) вертикала и хоризонтала кишне и фекалне канализације ангажовањем посебног возила са специјалном високопритисном пумпом која развија притисак цц. 800 бара, са коришћењем свих потребниих алата и уређаја. Обрачун по h. | h | 10 | 1 | 1.2 | 10 | 12
Преглед канализационих цеви (у објекту и ван објекта) камером, како би се утврдило стање спојева који су од битумена или цементног малтера. Снимање се врши на потребном броју деоница. Обрачун по деоници (једна деоница се обрачунава до 20 m дужине снимања) | деоница | 50 | 100 | 120 | 5000 | 6000
Набавка материјала, израда и монтажа недостајућих шахт поклопаца од ребрастог декапираног лима д=4/5cm са испоруком ланаца и катанаца ради обезбеђења. Димензије 60 x 60 cm. Обрачун по ком. | ком. | 3 | 10 | 12 | 30 | 36
Набавка и замена поклопаца за шахт од ливеног гвожђа - Ø 60 (цм) | ком. | 2 | 3000 | 3600 | 6000 | 7200
| ком. | 1 | 100 | 120 | 100 | 120
Набавка и замена поклопаца за шахт од ливеног гвожђа- 80×80 (цм) | ком. | 1 | 100 | 120 | 100 | 120
Пражњење аутоматских сепаратора масти директним пребацивањем у цистерну. | ком. | 9 | 40000 | 48000 | 360000 | 432000
Немањина 22-26 запремина: 1700л | ком. | 9 | 40000 | 48000 | 360000 | 432000
Булевар краља Александра 15 запремина: 915л | ком. | 9 | 40000 | 48000 | 360000 | 432000
Омладинских бригада 1 запремина :1430л | ком. | 9 | 40000 | 48000 | 360000 | 432000
Пражњење масне јаме и сепаратора који немају аутоматско испирање усисивањем талога специјалним пумпама директно у цистерну са прањем јаме и сепаратора водом под притиском и поновним усисавањем отпадних вода. | ком. | 10 | 45000 | 54000 | 450000 | 540000
Краља Милана 14, запремина: 2270л | ком. | 10 | 45000 | 54000 | 450000 | 540000
Немањина 11, запремина: 1100л | ком. | 10 | 45000 | 54000 | 450000 | 540000
Кнеза Милоша 20, запремина :1100л | ком. | 10 | 45000 | 54000 | 450000 | 540000
Кнеза Милоша 24-26, запремина: 650л | ком. | 10 | 45000 | 54000 | 450000 | 540000
Чишћење цевовода у кухињама ресторана од наслага масти и нечистоћа, водом под високим притиском уз употребу одговарајућег алата-дизне. | м1 | 500 | 180 | 216 | 90000 | 108000
Сервисни преглед и контрола рада аутоматских сепаратора масти и препумпног дела уређаја, који се састоји од следећих радњи: | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- општи визуелни преглед (чврстоћа, интегритет резервоара, чистоћа и сл.) спољашњег дела препумпне станице и потисне арматуре; | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- контрола функционалности обе пумпе препумпног уређаја (пробни рад сваке пумпе појединачно); | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- контрола (мерење и евидентирање) електричних радних параметара: вредности струје по фазама и радни напон. Мерење се врши појединачно за сваку пумпу, у условима радног оптерећења – уколико није могуће постићи услове радног оптерећења (додатну количину отпадне воде за препумпавање) или пумпа буде ван погона (под алармом, у квару или сл.) ово мерење се не изводи; | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- провера заптивања спојева потисне арматуре (по потреби замена заптивки и сл.); | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- контрола и подешавање система пнеуматског надзора нивоа отпадне воде у резервоару (ваздушни компресор, пнеуматска црева и цев); | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- преглед и чишћење неповратних вентила; | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- демонтажа пумпне јединице, чишћење унутрашњости резервоара, визуелни преглед и чишћење радних кола (усис, кућиште и сл.) и по завршетку, монтажа пумпних јединица назад на резервоар; | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- пробни рад обе пумпе како би се потврдила функционалност пумпи на крају сервиса; | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
- спољно чишћење препумпне станице и припадајуће потисне арматуре; | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
достављање сервисног извештаја Наручиоцу о извршеним услугама, утрошеном материјалу и упозорење на потребне додатне услуге (услуге који не спадају у горе наведени опсег услуга редовног сервиса а потребни су за одржавање пуне функционалности уређаја), уколико је потреба за таквим услугама утврђена.I61 | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
НАПОМЕНА: У току гарантног рока на сепаратору масти у објекту у Омладинских бригада 1 се сваких 6 месеци врши сервисни преглед и контрола рада, а на осталим сепараторима масти једном годишње. | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
Немањина 22-26 (сепаратор масти ACO Lipumax P-DA) | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
Бул. краља Александра 15 (сепаратор масти ACO LIPURAT-RA) | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400
Омладинских бригада 1 (сепаратор масти ACO LipuJET-P-OAP) | ком. | 4 | 18000 | 21600 | 72000 | 86400